Прайс от 01.04.2012

ИЗОПЭКС-1

Гибкий трубопровод в однотрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление P = 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4)   для тепловых сетей с температурным графиком +95 …+70 (пиковая температура t = 110°С)

| № | 6-ти барная система | 10-ти барная система |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Цена, руб, за п/м без НДС | Наименование | Цена, руб, за п/м без НДС |
| 1 | 20х2,0/90 | 593 | 18х2,5(20х2,8)/90 | 653 |
| 2 | 25х2,3/90 | 653 | 25х3,5/90 | 720 |
| 3 | 32х2,9/90 | 720 | 32х4,4/90 | 797 |
| 4 | 40х3,7/90 | 839 | 40х5,5/90 | 924 |
| 5 | 50х4,6/110 | 1034 | 50х6,9/110 | 1136 |
| 6 | 63х5,8/125 | 1610 | 63х8,7/125 | 1771 |
| 7 | 75х6,8/140 | 1916 | 75х10,3/140 | 2424 |
| 8 | 90х8,2/160 | 2356 | 90х12,3/160 | 2805 |
| 9 | 110х10,0/160 | 2814 | 110х15,1/160 | 3280 |

ИЗОПЭКС-К (Кевлар)

Гибкий трубопровод в однотрубном исполнении с армирующей системой, пенополиуретановой изоляции. Давление P = 10 бар, для тепловых сетей с температурным графиком +95 …+70 (пиковая температура t = 110°С)

| № | Наименование | Несущая труба Dxd, мм | Цена, руб за п/м без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63/110 с армирующей системой | 58,5х4,0 | 1772 |
| 2 | 75/140 с армирующей системой | 69,5х4,6 | 2305 |
| 3 | 90/140 с армирующей системой | 84х6,0 | 2670 |
| 4 | 110/160 с армирующей системой | 101х6,5 | 3119 |
| 5 | 140/180 с армирующей системой | 127х7,1 | 4661 |
| 6 | 160/225 с армирующей системой | 144х7,5 | 6203 |

ИЗОПЭКС-2

Гибкий трубопровод в двухтрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление Р = 6 бар (SDR 11), P = 10 бар (SDR 7,4) для тепловых сетей с температурным графиком +95 …+70 (пиковая температура t = 110°С)

| № | 6-ти барная система | 10-ти барная система |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Цена, руб, за п/м без НДС | Наименование | Цена, руб за п/м без НДС |
| 1 | 2х20х2,0/110 | 949 | 2х18х2,5(2х20х2,8)/110 | 1136 |
| 2 | 2х25х2,3/110 | 1169 | 2х25х3,5/110 | 1288 |
| 3 | 2х32х2,9/125 | 1297 | 2х32х4,4/125 | 1424 |
| 4 | 2х40х3,7/140 | 1551 | 2х40х5,5/140 | 1737 |
| 5 | 2х50х4,6/160 | 1983 | 2х50х6,9/160 | 2237 |
| 6 | 32х2,9+20х2,0/125 | 1314 | 32х4,4+18х2,5/125 | 1441 |
| 7 | 40х3,7+32х2,9/140 | 1559 | 40х5,5+32х4,4/140 | 1712 |
| 8 | 50х4,6+32х2,9/140 | 1754 | 50х6,9+32х4,4/140 | 1932 |
| 9 | 50х4,6+40х3,7/160 | 1958 | 50х6,9+40х5,5/160 | 2204 |

!!! Под заказ возможны комбинации диаметров от 16 до 50 мм.

ИЗОПЭКС – холодное водоснабжение.

Гибкий трубопровод (SDR 11) для холодного водоснабжение в однотрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции с несущей трубой из Pex-а (возможно ПНД ПЭ 100) и кабель каналом; кабель каналом и кабелем (9 w/m при T=10°С).

| № | Наименование | Цена, руб., за п/м без НДС | Цена, руб, за п/м без НДС (с кабелем) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/90 с кабель каналом | 678 | 932 |
| 2 | 32/90 с кабель каналом | 746 | 1000 |
| 3 | 40/110 с кабель каналом | 864 | 1119 |
| 4 | 50/125 с кабель каналом | 1059 | 1314 |
| 5 | 63/140 с кабель каналом | 1695 | 1949 |
| 6 | 75/140 с кабель каналом | 1915 | 2169 |
| 7 | 90/160 с кабель каналом | 2229 | 2483 |
| 8 | 110/160 с кабелем | - | 2839 |